## Aceton
Zbytkový obsah acetonu v Dithiadenu (GC) | [7 empty] | analytik
Hauser
[6 empty] | verze dokumentu č.: | 1 | Kamencová
| číslo šarže: | 00307018 |  |  |  | datum vytvoření dokumentu: | 2015-04-23 | Krňanská
| číslo protokolu: | 1465/2018 | [5 empty] | Máša
| číslo chromatogramu: | 002/2018_5 |  |  |  | analyzoval: | Krňanská | Petreňová
Vaníčková
| m Aceton [g] v zás. roztoku R2-1: | 5.0096 |  | příprava roztoků R2: | 2018-11-12 | příprava IS: | 2018-11-12
| m Aceton [g] v zás. roztoku R2-2: | 4.9989 |  | expirace roztoků R2: | 2019-05-12 | expirace IS: | 2019-05-12
|  |  |  | záznam v sešitě č.: | 7 | záznam v sešitě č.: | 7
|  |  |  | strana č.: | 113 | strana č.: | 113
|  | Area Aceton [mV.s] | Area 1-PrOH (IS) [mV.s] | A Aceton / A 1-PrOH | Korekce na navážku
| Referenční vzorek 1 1. | 2857.76 | 1017.206 | 2.8094 | 0.56081
| Referenční vzorek 1 2. | 2851.442 | 1037.612 | 2.7481 | 0.54856
| Referenční vzorek 1 3. | 2848.95 | 1037.705 | 2.7454 | 0.54803
| Referenční vzorek 2 1. | 2876.972 | 1041.093 | 2.7634 | 0.5528
| Referenční vzorek 2 2. | 2810.886 | 1022.956 | 2.7478 | 0.54968
| Referenční vzorek 2 3. | 2870.467 | 1033.987 | 2.7761 | 0.55535
| Ref. vzorek 1 (na konci sekvence) | 2899.463 | 1047.424 | 2.7682
| RSD pro ref. vzorek 1 | 1.308% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| RSD pro ref. vzorek 2 | 0.5133% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| RSD pro ref. vzorek 1 + 2 | 0.8887% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| Odchylka ref. vzorku 1 (na konci sekvence) | 0.01949% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
Výpočet obsahu acetonu:
|  | Area Aceton [mV.s] | Area v blanku [mV.s] | Area 1-PrOH [mV.s] | Aceton [ppm] pro RF1 | Navážka [g]
| Testovací vzorek 1. navážka | 0 | 2.251 | 934.913 | -4 | 0.203
| Testovací vzorek 2. navážka | 0 |  | 939.352 | -4 | 0.202
| Testovací vzorek 3. navážka | 0 |  | 935.408 | -4 | 0.202
| Výsledek Aceton Ø [ppm] | -4 |  |  | Výsledek na atestu : | < 50 ppm

## Petrolether
Zbytkový obsah petroletheru v Dithiadenu (GC)
[6 empty] | verze dokumentu č.: | 1
| číslo šarže: | 00307018 |  |  |  | datum vytvoření dokumentu: | 2015-04-23
| číslo protokolu: | 1465/2018
| číslo chromatogramu: | 002/2018_5 |  |  |  | analyzoval: | Krňanská
| m PE [g] v zás. roztoku R1-1: | 0.2501 |  | příprava roztoků R1: | 2018-11-12 | příprava IS: | 2018-11-12
| m PE [g] v zás. roztoku R1-2: | 0.2508 |  | expirace roztoků R1: | 2019-03-06 | expirace IS: | 2019-05-12
|  |  |  | záznam v sešitě č.: | 7 | záznam v sešitě č.: | 7
|  |  |  | strana č.: | 113 | strana č.: | 113
|  | Area PE [mV.s] | Area 1-PrOH (IS) [mV.s] | A PE / A 1-PrOH | Korekce na navážku
| Referenční vzorek 1 1. | 227.473 | 1017.206 | 0.22363 | 0.89414
| Referenční vzorek 1 2. | 235.278 | 1037.612 | 0.22675 | 0.90664
| Referenční vzorek 1 3. | 234.364 | 1037.705 | 0.22585 | 0.90303
| Referenční vzorek 2 1. | 184.79 | 1041.093 | 0.1775 | 0.70772
| Referenční vzorek 2 2. | 223.18 | 1022.956 | 0.21817 | 0.8699
| Referenční vzorek 2 3. | 230.317 | 1033.987 | 0.22275 | 0.88814
| Ref. vzorek 1 (na konci sekvence) | 225.844 | 1047.424 | 0.21562
| RSD pro ref. vzorek 1 | 0.7134% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| RSD pro ref. vzorek 2 | 12.08% | limit ≤ | 10.04% | Nevyhověl
| RSD pro ref. vzorek 1 + 2 | 8.878% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| Odchylka ref. vzorku 1 (na konci sekvence) | 4.439% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
Výpočet obsahu petroletheru:
|  | Area PE [mV.s] | Area v blanku [mV.s] | Area 1-PrOH [mV.s] | PE [ppm] pro RF1 | Navážka [g]
| Testovací vzorek 1. navážka | 0 | 0.226 | 934.913 | 0 | 0.203
| Testovací vzorek 2. navážka | 0 |  | 939.352 | 0 | 0.202
| Testovací vzorek 3. navážka | 0 |  | 935.408 | 0 | 0.202
| Výsledek PE Ø [ppm] | 0 |  |  | Výsledek na atestu : | < 5 ppm

## Benzen
Zbytkový obsah benzenu v Dithiadenu (GC)
[6 empty] | verze dokumentu č.: | 1
| číslo šarže: | 00307018 |  |  |  | datum vytvoření dokumentu: | 2015-04-23
| číslo protokolu: | 1465/2018
| číslo chromatogramu: | 002/2018_5 |  |  |  | analyzoval: | Krňanská
| m Benzen [g] v zás. roztoku R1-1: | 0.0207 |  | příprava roztoků R1: | 2018-11-12 | příprava IS: | 2018-11-12
| m Benzen [g] v zás. roztoku R1-2: | 0.0207 |  | expirace roztoků R1: | 2019-03-06 | expirace IS: | 2019-05-12
|  |  |  | záznam v sešitě č.: | 7 | záznam v sešitě č.: | 7
|  |  |  | strana č.: | 113 | strana č.: | 113
|  | Area Benzen [mV.s] | Area 1-PrOH (IS) [mV.s] | A Benzen / A 1-PrOH | Korekce na navážku
| Referenční vzorek 1 1. | 8.197 | 1017.206 | 0.0080583 | 0.38929
| Referenční vzorek 1 2. | 8.138 | 1037.612 | 0.007843 | 0.37889
| Referenční vzorek 1 3. | 8.112 | 1037.705 | 0.0078173 | 0.37764
| Referenční vzorek 2 1. | 7.816 | 1041.093 | 0.0075075 | 0.36268
| Referenční vzorek 2 2. | 8.047 | 1022.956 | 0.0078664 | 0.38002
| Referenční vzorek 2 3. | 8.274 | 1033.987 | 0.008002 | 0.38657
| Ref. vzorek 1 (na konci sekvence) | 8.143 | 1047.424 | 0.0077743
| RSD pro ref. vzorek 1 | 1.675% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| RSD pro ref. vzorek 2 | 3.279% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| RSD pro ref. vzorek 1 + 2 | 2.452% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
| Odchylka ref. vzorku 1 (na konci sekvence) | 1.682% | limit ≤ | 10.04% | Vyhověl
Výpočet obsahu benzenu:
|  | Area Benzen [mV.s] | Area v blanku [mV.s] | Area 1-PrOH [mV.s] | Benzen [ppm] pro RF1 | Navážka [g]
| Testovací vzorek 1. navážka | 0 | 0 | 934.913 | 0 | 0.203
| Testovací vzorek 2. navážka | 0 |  | 939.352 | 0 | 0.202
| Testovací vzorek 3. navážka | 0 |  | 935.408 | 0 | 0.202
| Výsledek Benzen Ø [ppm] | 0 |  |  | Výsledek na atestu : | < 1 ppm

## Odchylka RF1
Zbytkový obsah rozpouštědel v Dithiadenu (GC)
Vyhodnocení referenčního vzorku pro stabilitu systému
[6 empty] | verze dokumentu č.: | 1
číslo chromatogramu: | 002/2018_5 |  |  |  |  | datum vytvoření dokumentu: | 2015-04-23
[6 empty] | analyzoval: | Krňanská
| Area Aceton [mV.s] | Area PE [mV.s] | Area Benzen [mV.s] | Area 1-PrOH (IS) [mV.s] | A Aceton / A 1-PrOH | A PE / A 1-PrOH | A Benzen / A 1-PrOH
Referenční vzorek 1 1. | 2857.76 | 227.473 | 8.197 | 1017.206 | 2.8094 | 0.22363 | 0.0080583
Referenční vzorek 1 2. | 2851.442 | 235.278 | 8.138 | 1037.612 | 2.7481 | 0.22675 | 0.007843
Referenční vzorek 1 3. | 2848.95 | 234.364 | 8.112 | 1037.705 | 2.7454 | 0.22585 | 0.0078173
Referenční vzorek 1 4. - kontrolní | 2899.463 | 225.844 | 8.143 | 1047.424 | 2.7682 | 0.21562 | 0.0077743
Odchylka referenčního vzorku 1 4. |  |  |  |  | 0.01949% | 4.343% | 1.668%
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 4.: |  |  |  |  | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 5. - kontrolní | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Odchylka referenčního vzorku 1 5. |  |  |  |  | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 5.: |  |  |  |  | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 6. - kontrolní | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Odchylka referenčního vzorku 1 6. |  |  |  |  | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 6.: |  |  |  |  | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 7. - kontrolní | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Odchylka referenčního vzorku 1 7. |  |  |  |  | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 7.: |  |  |  |  | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
|  |  |  | limit max. | 15.4%
…………………………………
datum, razítko, podpis

## Odchylka RF_retenční čas
Zbytkový obsah rozpouštědel v Dithiadenu (GC)
Vyhodnocení referenčního vzorku pro stabilitu systému
[7 empty] | verze dokumentu č.: | 1
[7 empty] | datum vytvoření dokumentu: | 2015-04-23
číslo chromatogramu: | 002/2018_5 | [5 empty] | analyzoval: | Krňanská
| Reten. Time PE - F1 [min] | Reten. Time PE - F2 [min] | Reten. Time Aceton [min] | Reten. Time PE - F3 [min] | Reten. Time PE - F4 [min] | Reten. Time PE - F5 [min] | Reten. Time 1-PrOH (IS) [min] | Reten. Time Benzen [min]
Referenční vzorek 1 1. | 3.377 | 3.64 | 4.067 | 4.453 | 4.65 | 4.847 | 4.973 | 5.957
Referenční vzorek 1 4. | 3.377 | 3.64 | 4.067 | 4.453 | 4.65 | 4.847 | 4.973 | 5.957
Odchylka ref. vzorku 1 4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 4.:
| Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odchylka ref. vzorku 1 5. | - | - | - | - | - | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 5.:
| Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odchylka ref. vzorku 1 6. | - | - | - | - | - | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 6.:
| Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odchylka ref. vzorku 1 7. | - | - | - | - | - | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 7.:
| Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
Referenční vzorek 1 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odchylka ref. vzorku 1 8. | - | - | - | - | - | - | - | -
Vyhodnocení testu způsobilosti systému pro referenční vzorek 1 8.:
| Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl | Vyhověl
limit max. | 10.44%
…………………………………
datum, razítko, podpis